催化原理课程的教学大纲

催化化学和催化研究方法。     60－80学时.

催化剂的研究方法

§1.物理吸附和催化剂的宏观物性测定

物理吸附的基础

催化剂的颗粒分析

催化剂的机械强度测定

比表面（BET）和孔结构的表征

催化剂扩散系数测定

§2.热分析方法

热分析的定义和分类

几种常用热分析技术：TG.、TDA、TDS…

热分析在催化研究中的应用

§3.多相X—射线衍射

晶体对X—射线的衍射

衍射数据的收集

物相分析

定量相分析

平均粒度的测定：（衍射峰宽化法；小角度衍射）

非完整晶体中晶格畸变和体平均厚度的测定

层状化合物的X—射线衍射

径向分布函数（RDF）

多晶X—射线衍射全图拟合结构参数的修正

在催化剂研究中的应用实例：高场X—射线衍射

§4.分析电子显微镜

简介

透射电镜、扫描电镜基本原理和技术

电子束和物质相互作用：衍射、散射原理——Bragg方程

衍射几何：高分辨像、倒易点阵、指数标定、长周期结构、孪晶

衍射衬度：明场像、暗场像，  衬度像

EDS，EELS原理和应用（组成分析）

选区电子衍射

在高分辨电镜研究中的制样技术

应用实例

§5.化学吸附和催化剂动态分析方法

化学吸附原理

三种等温式

动态分析方法理论（TPD、TPR、TPO、TPSR）

应用实例

§6.红外光谱方法

红外光谱的基本原理

吸附分子的特征及红外光谱诠释

如何获得吸附分子的红外光谱

红外光谱应用于金属催化剂的研究

红外光谱应用于氧化物及分子筛的研究

红外光谱应用于氮化物、碳化物的研究

原位红外光谱应用于反应机理的研究

应用实例

§7.拉曼光谱方法

拉曼光谱原理及基本催化研究中应用的概况

拉曼光谱实验技术的发展

(可见拉曼光谱、FT拉曼光谱、紫外拉曼光谱)

应用实例

展望

§8.核磁共振方法

基本原理和实验技术

分子筛结构研究

固体NMR在催化剂表面酸性研究中的应用

催化剂表面吸附分子的NMR研究

分子筛催化反应的原位MAS NMR研究

MAS NMR技术研究催化剂失活

§9.表面光电子能谱方法

光电子能谱基本原理：

X射线光电子能谱

Auger电子能谱

电子能量损失谱（EELS）

紫外光电子能谱

离子散射谱

二次离子质谱和EXAFS等高能谱

应用实例和存在问题

§10.电极催化剂表征方法

电化学基础

电化学研究方法：稳态和静态

电位扫描技术——循环伏安法

控制电位技术——单电位阶跃法

控制电流技术——恒电位电解

交流阻抗法

光谱电化学方法

电催化过程

化学电源简介

§11.多相催化反应动力学方法

概论

一般动力学概念

吸附和多相催化反应速率方程

多相催化反应动力学模型的建立和判别

多相催化过程中的物理传输

动力学测定方法和实验装置

非稳态动力学

结论

催化反应化学

- 煤基合成气化学

  - 合成气制甲醇、二甲醚

  - 合成气制低碳醇

  - 合成气制烃（FT合成）

  - 水汽变化（WGS）

2. 天然气化学

2.1 甲烷水汽、自热重整制合成气

2.2 甲烷部分氧化制合成气

2.3 甲烷氧化偶联

2.4 甲烷直接转化（选择氧化、芳构化）

3. 合成氨

3.1 NH3合成研究历史

3.2 造气过程

3.3 现代化NH3合成流程

3.4 关于合成氨的基础研究

4. 环境催化过程

环境催化概述

4.1 固定源的DeNOX

4.2 车辆尾气净化（三效催化， TWC）

4.3  污水处理中的催化氧化

4.4 大气中VOC的催化氧化

4.5  SO2的脱除

5. 精细化工催化过程

5.1 选择加氢

5.2 选择氧化

5.3 酸碱催化

5.4 不对称催化

6. 石油炼制

概况

6.1 催化裂解

6.2 催化重整

6.3 加氢精制

6.4 加氢裂化